Свет влияет на наше настроение, работоспособность и даже здоровье. И именно поэтому так важны те источники искусственного света, которые нас окружают в повседневной жизни, которые помогают нам работать и отдыхать.

Светодиоды — самые эффективные источники света, благодаря своим характеристикам: долговечности, экономичности, светоотдаче.

Преимущества светодиодных светильников:

Полная экологическая безопасность (не требует специальных условий утилизации, не содержит ртути и ее производных)

Отсутствие необходимости замены светодиодов и обслуживания светильников в течение всего срока эксплуатации позволяет значительно экономить на обслуживающих мероприятиях и персонале

В светодиодных светильниках достигается высокая контрастность, что обеспечивает лучшую четкость освещаемых объектов и цветопередачу

Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных мерцаний

Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работа при любой температуре.

Солнечные батареи (СБ)  могут устанавливаться на крыше зданий и боковых панелях домов, одна из стен  которых сориентирована  на юг. В настоящее время СБ позволяют получить с 1 кв.м поверхности до 150 Вт электрической энергии.

В качестве накопителей энергии возможно применение аккумуляторных батарей. Это принципиально при построении автономных систем. В коммунальном хозяйстве (жилищном фонде) города с развитой инфраструктурой энергетических сетей целесообразно применение возвратной системы. В этом случае, электрическая энергия получаемая от СБ, но не используемая в светлое время суток для освещения, может передаваться в городскую электрическую сеть.

В темное время суток из городского хозяйства потребляется  электроэнергия на освещение. Такой механизм возврата электроэнергии широко применяется в Германии, Италии и других странах Европы.

В настоящее время самым популярным энергосберегающим устройством являются энергосберегающие лампы:

Адрес сайта:

http://www.novoled.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=2&limitstart=80

Экономьте! Используйте энергосберегающие технологии!

МОУ СОШ №6

152300, Ярославская обл.

г.Тутаев, ул. Моторостроителей

д,54, телефон 7-01-17

Энергосберегающие технологии

Выполнил ученик 9-го Б класса средней школы № 6

Михайлов Александр.